# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE “Allegato I” di cui art. 7 Decreto n.37/08

| Il sottoscritto |  |  |
| --- | --- | --- |

| dell'impresa (rag. sociale) |  |
| --- | --- |

| operante nel settore | ## Impianti Elettrici | con sede in | ## Via | Comune | ## Ddd (TV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| part. IVA | 000 | Codice fiscale | ## 000 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Iscritta nel registro delle imprese artigiane ( d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di Treviso | ## 1111 |
| --- | --- | --- |

|  | Iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane ( l. 8/8/1985, n. 443) di Treviso | ## 1111 |
| --- | --- | --- |

| esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) | Impianto elettrico come sotto descritto: - Realizzazione quadri elettrici consegna energia “QCE” e generale “QEG2”. - Impianto illuminazione ordinaria, d’emergenza e forza motrice. - Allacciamento dell’impianto all’impianto di messa a terra esistente. Potenza massima impegnabile 16,5 kW Trifase |
| --- | --- |

| Inteso come: |  | nuovo impianto |  | Trasformazione |  | ampliamento |  | manutenzione straordinaria |  | altro1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NB. - Per gli Impianti a gas. specificare il tipo di gas distribuito canalizzato della 1ª ,2ª,3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza impegnabile.

| Commissionato da: | ## xxxx | Via | xxx | n. | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Installato nei locali siti nel comune di : | xxx (TV) | Via | xxx | n. | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| di proprietà: | xxx xxx | Via | xxx | n. | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| in edificio adibito ad uso: |  |  | Artigianale |  | Civile 2 |  | Commercio |  | Altri usi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DICHIARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da (2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego3; | CEI 64/8 – L 186/68 – CEI 23-51 – ed altre inerenti |
|  | Installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6); |  |
|  | Controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. |  |

Allegati obbligatori:

|  | progetto redatto ai sensi dell’art. 5 e 7 (4); |
| --- | --- |
|  | relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5); |
|  | schema di impianto realizzato (6); |
|  | riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7); |
|  | Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. |
|  | Attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8); |

Allegati Facoltativi: (8)

……………………………………………

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da manomissioni dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

| DATA | Il dichiarante | Il responsabile tecnico |
| --- | --- | --- |
| 20/04/2015 | --------------- | # --------------- |

###### AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

###### Legenda

| 1) | Come esempio nel caso di impianti a gas, con “altro” si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso. |
| --- | --- |
| 2) | Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto. |
| 3) | Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all’esecuzione e alle verifiche. |
| 4) | Qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d’opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta) |
| 5) | La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alla stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione: 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto). |
| 6) | Per schema dell’impianto realizzato si intende la costruzione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto). |
| 7) | I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6). Nel caso che parte dell’impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti. |
| 8) | Se nell’impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in altro Stato membro dell’Unione europea o che sia parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quadri non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all’albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l’analisi dei rischi connessi all’impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell’arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell’impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto. |
| 9) | Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all’art. 7. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3. |

| 10) | Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all’art. 7. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3. |
| --- | --- |

ELENCO MARCHE MATERIALI INSTALLATI

| TIPO DI COMPONENTE | MARCA |  | Marcatura CE | Marchio IMQ | Altra docum. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| CARPENTERIE IN MATERIALE PLASTICO | SCHNEIDER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERRUTTORI AUTOMATICI | BTICINO |  |  |  |
| INTERRUTTORI DIFFERENZIALI | BTICINO |  |  |  |
| FRUTTI DI COMANDO DA INCASSSO | VIMAR SERIE IDEA |  |  |  |
| CASSETTE DI DERIVAZIONE | GEWISS |  |  |  |
| TUBAZIONI IN PVC FESSIBILI/RIGIDE | INSET / DIELETRIX /SAREL |  |  |  |
| CONDUTTORI | CEAT / PIRELLI / ARISTON CAVI |  |  |  |
| CANALA METALLO | GAMMA-P |  |  |  |
| CORPI ILLUMINANTI D’EMERGENZA | LINERGY-BEGHELLI |  |  |  |
| CORPI ILLUMINANTI STAGNI | DISANO / PHILIPS |  |  |  |
| PRESE CEE INTERBLOCCATE | ILME - SCHNEIDER |  |  |  |

| DATA | Il dichiarante | Il responsabile tecnico |
| --- | --- | --- |
| 20/04/2015 | --------------- | # --------------- |