## Foglio1
Miscelazione Nitrox per pressioni parziali
Disponiamo di una bombola inizialmente caricata con aria o Nitrox con O2 max 40,00%.
La vogliamo caricare con Nitrox con % di O2 variabile dal 22,00 al 40,00%
Inserisci capacità bombola - possibilità: 7, 10, 12, 15 o 18 litri | OK | litri | 12 | Area di inserimento dati
Inserisci pressione residua bombola (max 100 bar) | OK | bar | 50
Inserisci % O2 della miscela iniziale (se aria inserisci 21) |  | % O2 | 25
|  | % N2 | 75
Inserisci pressione ricarica bombola (max 200 bar) |  | bar | 200
Inserisci % O2 della miscela finale desiderata (se aria inserisci 21) |  | % O2 | 36
|  | % N2 | 64
Se nella cella C9 compare ERRORE modifica la capacità della bombola
Se nella cella C10 compare ERRORE riduci la pressione residua della bombola
Nella nostra bombola da 12 litri inizialmente caricata a 50 bar con miscela EAN 25 |  | bar pp O2 | 12.5 | Area di calcolo automatico
ci sono le seguenti pressioni parziali: |  | bar pp N2 | 37.5
Nella nostra bombola da 12 litri da caricare a 200 bar con miscela EAN 36 |  | bar pp O2 | 72
ci saranno le seguenti pressioni parziali: |  | bar pp N2 | 128
Per caricarla è necessario aggiungere |  | bar pp O2 | 59.5
|  | bar pp N2 | 90.5
L'aggiunta sarà di aria + O2 al 100% |  | bar pp O2 aria | 34.7083
|  | bar pp N2 aria | 90.5
Quindi per ottenere il risultato voluto dovremo aggiungere |  | bar pp O2 100% | 24.7917
|  | bar pt aria | 125.2083